Колено PHARAON (левый, правый)

Эндопротез коленного сустава  цементной фиксации  PHARAON (без цемента), производитель «ООО «НПК «СИНТЕЛ», Россия:

Эндопротез коленного сустава цементной фиксации PHARAON, в составе:

- Бедренный компонент PHARAON - Материал		Кобальт-хромовый сплав

- Тибиальный компонент PHARAON - Материал		Кобальт-хромовый сплав

- Вкладыш тибиальный – Материал   Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Состоит из:

| 1 - Бедренный компонент PHARAON (левый, правый) Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый Материал Кобальт-хромовый сплав |  |
| --- | --- |
| 2 - Тибиальный компонент PHARAON (левый, правый) Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный непокрытый, металлический Материал Кобальт-хромовый сплав |  |
| 3 - Вкладыш тибиальный, стандартный, высота 10, 12, 14 мм Материал Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |
| Вкладыш тибиальный, стабилизирующий, высота 10, 12, 14, 17, 20 мм Материал Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |  |