Эндопротезы тазобедренного сустава с инструментами для имплантации SINTEL® по ТУ 32.50.22-005-61226735-2018.

Состоит из:

| Бедренный компонент цементной фиксации STM Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная, предназначена для замены шейки проксимального отдела бедренной кости при проведении тотальной артропластики тазобедренного сустава. Размеры: 7.5; 10; 11.25; 13.75; 15 Стерильно. |  |
| --- | --- |
| Вертлужный компонент цементной фиксации STM полнопрофильный, диаметр 28 и 32 мм Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый, предназначен для замены и восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью выполненную из полиэтилена Размеры: 46, 48, 50, 52. Стерильно. |  |
| Вертлужный компонент цементной фиксации STM, низкопрофильный, предназначено для замены и восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью выполненную из полиэтилена диаметр 32 мм Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60 Стерильно. |  |
| Вертлужный компонент цементной фиксации STM, Snap Fit, предназначено для замены и восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью выполненную из полиэтилена диаметр 32 мм Размеры: 46, 48 Стерильно. |  |
| Бедренная головка, CoCrMo Эндопротез головки бедренной кости металлический Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы или заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью. Размеры: 32 M, 32 L, 32 XL, 32 XXL Стерильно. |  |