## 1
№ | Классификация по ОКПД 2 | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | тз | Единица измерения
1 | 32.50.22.110 | Эндопротезы тазобедренного сустава с инструментами для имплантации SINTEL® по ТУ 32.50.22-005-61226735-2018. Компонент эндопротеза: Бедренный компонент цементной фиксации STM (размеры: 6.25, 7.5, 8.75, 10, 11.25, 12.5, 13.75, 15, 16.25, 17.5, 20). Стерильно. Номер регистрационного удостоверения РЗН 2020/11070. Германия | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава: Ножка (бедренный компонент). Характеристики товара: Ножка эндопротеза бедренной кости однокомпонентная. Предназначена для замены шейки проксимального отдела бедренной кости при проведении тотальной артропластики тазобедренного сустава. Имплантация осуществляется с использованием костного цемента. Материал: кобальт-хромовый сплав(Co-Cr) или титана (Ti) или титановый сплав. Материал должен быть совместим с биологическими тканями, клетками и жидкостями организма, с которыми он контактирует в имплантируемом состоянии. Ножка имеет ребристую поверхность, которая обеспечивает надежную фиксацию с помощью цемента. Ножка клиновидной формы, дистальный кончик ножки эллиптический, что облегчает установку имплантата, а также снижает нагрузку на цементную мантию. Ножка имеет шеечно-диафизарный угол (ШДУ) - не менее 125° и не более 135°, что соответствует нормальному анатомическому ШДУ у взрослых пациентов. Шейка ножки конусовидная, для посадки головки, конус 12/14мм. Ножка должна иметь не менее 9 (девяти) типоразмеров (с различной длиной, дистальным диаметром и офсетом); длина ножки должна иметь диапазон не менее, чем от 150,2мм и до 171мм, что обеспечивает индивидуальный подбор размера для каждого пациента на основании его индивидуальных антропометрических характеристик. Стерильно, для однократного применения. Ножка должна быть совместима с предлагаемой Головкой. | штука
2 | 32.50.22.110 | Эндопротезы тазобедренного сустава с инструментами для имплантации SINTEL® по ТУ 32.50.22-005-61226735-2018. Компонент эндопротеза: Вертлужный компонент цементной фиксации STM, Snap-Fit, диаметр 32мм (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70). Стерильно. Номер регистрационного удостоверения РЗН 2020/11070. Германия | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава: Чашка вариант №1 (вертлужный компонент). Характеристики товара: Чашка является компонентом тотального протеза бедренного сустава (компонент, относящийся к вертлужной впадине) для замены или восстановления вертлужной впадины. Имплантация осуществляется с использованием костного цемента. Чашка стандартная, представляет собой цельную конструкцию в виде полусферы, полой внутри. Материал - полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Материал должен быть совместим с биологическими тканями, клетками и жидкостями организма, с которыми он контактирует в имплантируемом состоянии. Чашка имеет радиально и концентрически расположенные борозды для увеличения контакта с цементом. Чашка оснащена стальным рентгеноконтрастным кольцом, который позволяет определять регулировку чашки, а также оценить положение имплантата после операции. Чашка имеет конструктивный элемент - защелки, предназначенные для фиксации головки эндопротеза внутри чашки - "snap-fit" (на защелках), что обеспечивает антилюксационный (противовывиховый) эффект и снижает вероятность послеоперационного вывиха сустава. Размерный ряд: входной (внутренний) диаметр: 32мм; внешний диаметр должен иметь диапазон не менее, чем от 46мм до 60мм с шагом не более 2мм. Чашка должна иметь не менее 8 (восьми) типоразмеров (с различным внешним диаметром и высотой), что обеспечивает индивидуальный подбор размера для каждого пациента на основании его индивидуальных антропометрических характеристик. Стерильно, для однократного применения. Чашка должна быть совместима с предлагаемой Головкой. | штука
3 | 32.50.22.110 | Эндопротезы тазобедренного сустава с инструментами для имплантации SINTEL® по ТУ 32.50.22-005-61226735-2018. Компонент эндопротеза: Бедренная головка, CoCrMo (размеры: 28 S, 28 M, 28 L, 28 XL, 28 XXL, 32 S, 32 M, 32 L, 32 XL, 32 XXL). Стерильно. Номер регистрационного удостоверения РЗН 2020/11070. Германия, Китай | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава: Головка. Характеристики товара: Головка эндопротеза является искусственным заменителем головки бедренной кости, поврежденной в результате травмы и/или заболевания. Головка присоединяется к ножке эндопротеза бедренной кости и сочленяется с компонентами вертлужной впадины (чашкой ) в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава. Головка сферической (шаровидной) формы, имеет отверстие в виде конуса 12/14мм, для фиксации на ножке. Головка металлическая, материал: кобальт-хром-молибденовый сплав (Co-Cr-Мо) или титан (Ti) или титановый сплав. Материал должен быть совместим с биологическими тканями, клетками и жидкостями организма, с которыми он контактирует в имплантируемом состоянии. Размерный ряд: диаметр 28мм, 32мм. Каждый размер должен иметь не менее 5 (пяти) вариантов посадочных размеров (с различной глубиной посадки и высотой), что обеспечивает индивидуальный подбор размера для пациента на основании его антропометрических характеристик. Стерильно, для однократного применения. Головка должна быть совместима с предлагаемыми Ножкой и Чашками вариант №1 и №2. | штука
ИТОГО